| Durée : 4 h | Physique Appliquée | Coefficient : 3 |
| --- | --- | --- |
| BTS 2000 | Etude de l'alimentation électrique d'un Airbus A320 | Métropole |
| Calculatrice autorisée | Alternateur Hacheur Onduleur Harmoniques Filtre | Corrigé |

# Etude des turboalternateurs principaux.

1° partie : Etude d'un alternateur non saturé

1.2.1.	 et

Pour  ,  d’où

Donc

1.2.2.

1.3.1. 	A vide ,  d’où

1.3.2.

Sur le diagramme on lit EV = 450 V

1.3.3.	 nécessite

2° partie : Etude du circuit d'excitation

# Etude de l'onduleur de secours

3°) Etude des tensions de sortie de l'onduleur

3.1°) commande "pleine

3.1.1)

- si K1 et K3 sont commandés

- si K2 et K4 sont commandés

3.1.2) La valeur efficace de VMN est déterminée en mettant au carré le signal vMN(t) puis on trouve sa valeur moyenne et on prend la racine :

3.2.) La décomposition en série de fourier

étant

3.2.1)  donc la valeur efficace de v1(t) est

3.2.2)  donc

3.2.3)

3.3°) Onduleur MLI

3.3.1)

3.3.2) Pour chercher la valeur efficace on prend un quart de la courbe donc jusqu’à 90° et l’on multipliera cette 	aire par 4

3.3.3)

Donc l’expression temporelle du fondamental est

et sa valeur efficace est

4°) Filtre de sortie de l’onduleur

4.1°) action du filtre sur le fondamental

4.1.1°)

donc

4.1.2°)

donc

4.2°) Etude de l’action du filtre sur VMN

4.2.1°) La pulsation du fondamental vaut

Celle du 13e harmonique vaut

Donc

4.2.2°)  donc la capacité court-circuite la résistance pour le 13ème harmonique et plus d’où le schéma proposé

4.2.3°) En appliquant le pont diviseur de tension

Le rapport est un réel donc

4.2.4°) Pour n=13 on obtient

Pour n>13

4.2.5°) Par définition

Sachant que  pour n>13 donc  donc

On a bien

4.3°) Si le produit LC est 10 fois plus grand cela va nécessiter une inductance et une capacité plus grande et donc plus encombrante d’où l’avantage de la MLI

# Text boxes

0

T

T/2