| Durée : 4 h | Physique Appliquée | Coefficient : 3 |
| --- | --- | --- |
| BTS 2002 | Etude d’une station de pompage | Nouméa |
| Calculatrice autorisée | MAS Redresseur Onduleur Capteur Pression |  |

Une société chargée de la distribution d'eau potable a installé une station de surpression qui a pour fonction de refouler l'eau à une pression de l'ordre de 6 bars en sortie du surpresseur, l'eau provenant d'un réservoir.

Le schéma fonctionnel simplifié de cette station est donné ci-dessous.

Le surpresseur est constitué d'une pompe entraînée par un moteur asynchrone.

Afin d'assurer une pression et un débit adaptés à la demande de l'usager, le moteur de la pompe doit avoir une vitesse variable ; il est donc alimenté par un variateur de vitesse.

Un capteur de pression permet de connaître la pression disponible sur le réseau de sortie et après comparaison avec la pression de consigne, un automate génère la commande de l'onduleur pour faire varier la vitesse du moteur de la pompe.

Le problème consiste à étudier le moteur, le redresseur, l'onduleur, et la mise en forme de la grandeur physique représentant la pression.

Les 4 parties sont indépendantes.

Les lettres minuscules représentent les valeurs instantanées des grandeurs électriques, et les majuscules, les valeurs efficaces ou continues.

1 ÉTUDE DU MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ

Dans cette première partie, on fait le bilan des pertes du moteur afin de calculer son rendement au fonctionnement nominal ; on modélisera ensuite le moteur afin de calculer le couple au démarrage.

Sur la plaque signalétique du moteur asynchrone, on peut lire les indications suivantes :

Puissance utile nominale :	 9,0 kW

Vitesse nominale:	 1425 tr/min

Fréquence nominale	: 50 Hz

Y : 400V –17 A

( : 230 V- 29 A

Sur cette machine, on réalise les essais suivants à 50 Hz :

A)	Essai à vide, sous la tension nominale UN = 400V :

- Courant absorbé : Iv = 7,0 A ;

- Puissance absorbée : Pv = 570W ;

Cet essai est réalisé à une vitesse très proche du synchronisme (le glissement est quasi nul), On admet en outre que les pertes mécaniques sont négligeables.

B) 	Essai avec rotor bloqué :

- Tension d'alimentation : UCC = 71 V ;

- Courant par phase : ICC = 17 A ;

- Puissance absorbée : PCC = 603 W.

Dans tout le problème, on néglige :

  - les inductances de fuite et les résistances statoriques

  - les pertes fer rotoriques

  - les pertes mécaniques.

1.1 Analyse des essais

1.1.1 Sachant que le moteur est alimenté par un réseau dont la tension entre phases a pour valeur efficace 400 V, comment doit-on coupler les enroulements statoriques du moteur ?

1.1.2 Donner (éventuellement sous la forme d'un diagramme) le bilan de puissance du moteur asynchrone étudié.

1.1.3 Rappeler la relation entre les pertes joule au rotor et la puissance transmise au rotor.

1.1.4 Pour le point de fonctionnement nominal, déterminer :

  - les pertes fer stator, Pfs ;

  - le glissement, g ;

  - la puissance transmise au rotor, Ptr ;

  - le couple électromagnétique, Tem ;

  - les pertes joules rotoriques, Pjr ;

  - la puissance absorbée, Pabs

  - le facteur de puissance, fp ;

  - le rendement, (.

1.2 Modélisation

Pour chaque phase du moteur on adopte le modèle simplifié représenté à la figure 1.

r2 et l2 représentent les résistance et inductance de fuites rotoriques ramenées au stator, g désigne le glissement. On notera X0= L0( et X2= L2( (( désigne la pulsation des tensions d'alimentation).

1.2.1 Que devient le modèle lors de l'essai à vide ? (On rappelle que le glissement est alors négligeable). Calculer Ro et X0.

1.2.2 En utilisant l'essai B à rotor bloqué et en négligeant I0 devant I, déterminer une valeur approchée des autres éléments du modèle, soit r2 et X2.

1.3 Expression du moment du couple

Quelles que soient les valeurs trouvées précédemment, on prendra pour la suite :

r2 = 0,80 (	et l2( = 2,5 (.

1.3.1 Montrer à partir du modèle équivalent que le moment du couple électromagnétique en fonction de g s'exprime par :

avec (s vitesse de synchronisme du moteur.

1.3.2 Calculer le moment du couple au démarrage, sous la tension nominale UN.

2 ÉTUDE DE LA PARTIE REDRESSEUR

Le variateur de vitesse est constitué d'un redresseur qui permet d'obtenir une tension continue à partir du réseau EDF. La figure 2 représente le pont redresseur à diodes du variateur de vitesse.

v1, v2 et v3 sont les 3 tensions simples du réseau de valeur efficace V = 230V. Les 6 diodes du pont sont supposées idéales.

Les chronogrammes des 3 tensions simples sont donnés sur le document réponse n°1, figure 3.

On suppose que le courant i dans la charge est tel que i = I = Constante.

2.1 Hachurer les cases correspondant aux diodes conductrices sur le document réponse n°1, figure 3 pour tous les intervalles de temps.

2.2 Pour les intervalles [t1; t2] et [t2 ; t3] (figure 3), donner l'expression de uc(t) en fonction de v1(t), v2(t) et v3(t) et représenter uc(t) sur le document réponse n°1.

2.3 Sur le document réponse n°1, représenter pour un intervalle de temps égal à une période :

•	la tension vd1(t), tension aux bornes de la diode D1,

•	le courant id1(t) dans la diode D1,

•	le courant id4(t) dans la diode D4

•	le courant de ligne iL1(t).

2.4 Sachant que la valeur moyenne de la tension uc a pour expression :

calculer la valeur numérique de Ucmoy .

2.5 Une mesure à l'oscilloscope a permis d'enregistrer le courant de ligne iL1 , représenté figure 4, ainsi que son spectre d'amplitude, représenté figure 5.

2.5.a Expliquer rapidement les différences entre la courbe théorique obtenue à la question 2.3 et celle représentée figure 4.

2.5.b Donner la fréquence puis la valeur efficace du fondamental du courant iL1 puis celles des 2 harmoniques suivants.

2.5.c Citer au moins un inconvénient de la présence de ces harmoniques sur le réseau.

3 ÉTUDE DE LA PARTIE ONDULEUR

Le variateur de vitesse est constitué d'un onduleur qui permet d'alimenter le moteur asynchrone avec une tension alternative à partir de la tension continue fournie par le redresseur, La figure 6 représente le schéma de principe de l'onduleur triphasé :

La tension continue E est la tension d'alimentation de l'onduleur. Les 6 interrupteurs commandés sont supposés parfaits.

3.1 Onduleur PLEINE ONDE

Chaque interrupteur est fermé pendant une demi-période ; les commandes des interrupteurs (H1, H4) (H2, H5) et (H3, H6) sont complémentaires 2 à 2. Chacun des 3 demi-ponts est commandé avec un retard de T/3 sur le précédent.

Ces commandes sont schématisées sur la figure 7 du document réponse n°2.

3.1.1 Tracer sur le document réponse n°2 les courbes représentatives de uAB, uBC, uCA.

En admettant qu'à chaque instant : VAN+VBN+VCN = 0, montrer que  , puis tracer VAN sur le document réponse n°2.

3.1.2 Calculer la valeur efficace VAN de la tension vAN en fonction de E.

3.1.3 On montre que tous les termes pairs de la décomposition en série de Fourier de VAN sont nuls ainsi que les termes impairs multiples de 3. On donne :

Donner l'expression de la valeur efficace V1 du fondamental de VAN et calculer le taux d'harmoniques ( de vAN. (On rappelle que le taux d'harmoniques d'une grandeur v de valeur efficace V et dont la valeur efficace du fondamental est V1, est donné par : )

3.1.4 Quelle doit être la valeur de E pour que le fondamental de la tension VAN ait pour valeur efficace 230 V ?

3.2 Onduleur MLI

En réalité, le convertisseur de fréquence fonctionne sur le principe de la modulation de largeur d'impulsion. La figure 8 donne 2 exemples notés uAB1(t) et uAB2(t) des variations de la tension uAB(t).

3.2.1 Montrer que l'expression de la valeur efficace de la tension UAB1 est donnée par UAB1 = 0,816 E. (il est conseillé de faire un simple calcul d'aire). En déduire la valeur numérique de UAB1 si E = 540 V.

3.2.2 Donner les fréquences f1 et f2 des tensions uAB1 et uAB2 représentées sur la figure 8.

3.2.3 Comparer les rapports UAB1/f1 et UAB2/f2 sachant que la valeur efficace de la tension UAB2 est égale à 220V. Quelle est la conséquence de ce type de commande sur l'état magnétique du moteur ?

4 MESURE DE PRESSION

Afin d'adapter la vitesse de fonctionnement du moteur à la pression P du réseau de sortie, on mesure la pression à l'aide d'un capteur de pression PT monté sur le réseau de sortie d'eau. Le pressostat fournit ensuite une tension continue UPT, image de la pression P.

Le convertisseur analogique-numérique utilisé sera considéré comme ayant une résistance d'entrée infinie d'où i = 0. Pour le pressostat, UPT = kP avec k = 2,0 V.bar-1; la pression maximale à mesurer est de 10 bars.

On donne :

R2 = 1k( et le curseur du potentiomètre est en position médiane.

R3 = 1k(.

4.1 Calculer la valeur à donner à la résistance R1, sachant que la tension u0 appliquée à la carte contrôle du variateur doit être égale à 10V lorsque la pression à mesurer est maximale.

4.2 Le convertisseur analogique-numérique doit pouvoir convertir une tension u0 comprise entre 0 et U0max = 10V ; la tension u0 est codée sur n = 8 bits ; on définit la résolution r = U0max/2n. Calculer r et en déduire la plus petite valeur de la pression que l'on peut mesurer.

4.3 La pression P sur le réseau de sortie d'eau est fixée à 6 bars. Quel sera le mot binaire qui codera la tension u0 correspondante ?

Chaque interrupteur est fermé pendant l'intervalle de temps l'intervalle hachuré.