| Durée : 4 h | Physique Appliquée Pré-étude et modélisation | Coefficient : 3 |
| --- | --- | --- |
| BTS 2003 | Alimentation des moteurs électriques de propulsion du paquebot Queen Mary 2 | Métropole |
| Calculatrice autorisée | Transfo tri - PD3 commandé - Filtres | Sujet |

| La propulsion du Queen Mary 2 est assurée par quatre hélices entraînées par des moteurs synchrones autopilotés. Ce problème porte sur l'étude d'une partie de l'alimentation en énergie électrique des moteurs. Le synoptique de cette alimentation est représenté par la figure 1. |  |
| --- | --- |
|  | Figure 1 |

| Chaque convertisseur alternatif-continu est réalisé par la mise en série de deux ponts PD3 tout thyristors (figure 2). Il est précédé d'un filtre alimenté par un système de trois tensions sinusoïdales triphasées équilibrées directes de fréquence f = 60 Hz. L'ensemble du dispositif est conçu pour réduire les perturbations sur le réseau électrique du navire. |  |
| --- | --- |
|  | Figure 2 |

Les trois parties du sujet peuvent être traitées indépendamment.

Les grandeurs électriques notées en lettres minuscules représentent des valeurs instantanées et celles notées en lettres majuscules représentent les valeurs efficaces ou continues

I  \  Etude des transformateurs :

Les deux transformateurs sont considérés parfaits.

La succession des phases A, B, C est directe.

Données des transformateurs :

- tension primaire nominale entre phases UAB = UA'B' = 11 kV

- tension secondaire nominale entre phases Uab = Ua'b' = 3,0 kV

1-1) Transformateur triangle-étoiole (Dy) (figure 3) :

| 1-1-1) Calculer le rapport de transformation m = du transformateur Dy. 1-1-2) Exprimer m en fonction des nombres de spires primaire n1 et secondaire n2. 1-1-3) Tracer le diagramme vectoriel des tensions primaire et secondaire. En déduire l'indice horaire I du transformateur. |  |
| --- | --- |
|  | Figure 3 |

| 1-2) Transformateur triangle- triangle (Dd) (figure 4) : 1-2-1) Calculer le rapport de transformation m' du transformateur Dd. 1-2-2) Exprimer m' en fonction des nombres de spires primaire et secondaire . 1-2-3) Déterminer l'indice horaire I' de ce transformateur. 1-2-4) Les primaires des deux transformateurs sont alimentés par le même réseau : |  |
| --- | --- |
|  | Figure 4 |

A est relié à A'

B est relié à B'

C est relié à C'

A partir des résultats obtenus en 1-1-3), déduire le retard ( de ua'b' par rapport à uab.

II  \  Etude des redresseurs :

Dans toute cette partie l'intensité du courant I0, parfaitement lissé, est maintenu à 830 A.

| 2-1) Pont PD3 (figure 5) : Les thyristors sont considérés comme parfaits. L'angle de retard à l'amorçage ( est défini par rapport à l'instant de commutation naturelle. 2-1-1) Pour ( = 30°, représenter sur le document réponse n° 1 : 2-1-1-1) les intervalles de conduction des thyristors Ta et ; 2-1-1-2) l'allure de la tension u0 ; 2-1-1-3) l'allure du courant de ligne ia ; |  |
| --- | --- |
|  | Figure 5 |

2-1-1-4) l'allure du fondamental iaf du courant ia.

2-1-1-5) En déduire la valeur du déphasage ( de iaf par rapport à va.

2-1-2) Montrer que la valeur efficace Ia du courant ia vaut 678 A pour I0 = 830 A.

2-1-3) La décomposition en série de Fourier de ia (( t) est la suivante :

2-1-3-1) Donner l'expression de iaf = (( t).

2-1-3-2) Montrer que la valeur efficace de iaf s'écrit Iaf = 0,78 I0.

2-1-4) La puissance active fournie à ce pont par le réseau s'écrit Pa =  Uab Iaf cos (. En déduire l'expression du facteur de puissance k en fonction de cos (.

2-1-5) Le taux global de distorsion d'un courant i périodique  et alternatif est défini comme suit :

| = | Où : | - In représente la valeur efficace de l'harmonique de rang n de i. - If représente la valeur efficace du fondamental de i. - I représente la valeur efficace de i. |
| --- | --- | --- |

calculer Dia, le taux global de distorsion du courant ia.

2-2) Convertisseur alternatif-continu (figure 6) :

Le convertisseur est constitué de deux ponts PD3 montés en série.

Les ponts P et P' sont commandés avec le même angle de retard à l'amorçage ( par rapport aux instants respectifs de commutation naturelle. Dans ces conditions, en conduction ininterrompue, chaque pont fonctionne comme s'il était seul.

Les transformateurs Dd et Dy sont supposés parfaits. Ils ont le même rapport de transformation m = 0,27.

La valeur efficace de la tension entre phases du réseau vaut 11 kV.

| 2-2-1) Les allures des courants iA et iA' pour I0 = 830 A sont représentées sur le document réponse n° 2. Représenter le courant de ligne i1 ainsi que son fondamental iaf sur ce même document. 2-2-2) Montrer que la valeur efficace I1 de i1 s'exprime en fonction de m et I0 par : (I1 = 1,57 m I0). Calculer sa valeur. 2-2-3) La valeur efficace I1f est donnée par : I1f = 1,56 m I0. |  |
| --- | --- |
|  | Figure 6 |

2-2-3-1) Calculer I1f pour I0 = 830 A et m = 0,27.

2-2-3-2) Comparer les valeur de I1 et I1f. Commenter.

2-2-4) Calculer la puissance active "P" et la puissance réactive "Q" fournies par le réseau pour ( = 30° sachant que le déphasage (1 de i1f par rapport à v1 vaut (.

2-2-5) Les spectres et les tableaux théoriques des courants harmoniques générés par un pont PD3 et par le convertisseur étudié sont représentés sur les figures 7a et 7b.

En déduire Di1, taux de distorsion du courant i1.

2-2-6) Comparer avec Dia calculé en 2-1-5) et interpréter.

III  \  Etude du filtre :

Pour diminuer le taux de distorsion en courant de l'installation, on place sur le réseau (figure 1) un filtre triphasé constitué de 3 éléments identiques couplés en étoile.

| On envisage un fonctionnement pour lequel la propulsion du navire met en jeu une puissance réactive Q = 14,8 Mvar. On fera l'étude pour une seule phase du réseau Le modèle équivalent retenu pour ce filtre est représenté par la figure 8. La tension sinusoïdale entre phase et neutre du réseau a pour valeur efficace V = 6,3 kV et pour fréquence f = 60 Hz. 3-1) Comportement du filtre à la fréquence du fondamental : |  |
| --- | --- |
|  | Figure 8 |

A la fréquence du fondamental, on utilise le schéma simplifié de la figure 9.

| 3-1-1) Exprimer puis calculer l'impédance complexe Z1 du circuit LC pour f = 60 Hz. En déduire la valeur efficace ILC du courant iLC. 3-1-2) calculer la puissance réactive QLC mise en jeu dans un circuit LC pour f = 60 Hz. 3-2) Comportement du filtre au rang 11 : |  |
| --- | --- |
|  | Figure 9 |

3-2-1) Donner l'expression de Ze11, impédance complexe équivalente aux éléments R et L en parallèle pour la fréquence f11 = 660 Hz.

Mettre cette expression sous la forme (r + j x).

Sachant que R = 5 (, donner les valeurs numériques de r et x.

dans la suite, on prendra r = 0,086 ( et x = 0,65 (.

| 3-2-2) Calculer le module de l'impédance Z11 du filtre pour la fréquence f11. 3-2-3) On utilise le modèle représenté figure 10, où i11 est l'harmonique de courant de rang 11 généré par l'installation. Calculer l'impédance Zl11 présentée par l'inductance l à la fréquence f11. Montrer, en comparant les valeurs de Z11 et Zl11 que l'harmonique i11 circule principalement dans le filtre. |  |
| --- | --- |
|  | Figure 10 |

| Nom : ......…………….. | figures | BTS 2 003 |
| --- | --- | --- |
|  | rang de l'harmonique | % du fondamental |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 |  |  | rang de l'harmonique | % du fondamental |  |
|  | 11 | 9 |  |  | 11 | 9 |  |
|  | 13 | 8 |  |  | 13 | 8 |  |
|  | 17 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Figure 7a |  | Figure 7b |  |

| Nom : ......…………….. | DOCUMENTS RÉPONSES | BTS 2 003 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENT REPONSE n° 1 |  |
|  | DOCUMENT REPONSE n° 2 |  |