Les cellules de commutation

Sommaire

Les Interrupteurs d’Électronique de puissance	2

I) Introduction	2

II) Les associations de sources	2

III) Les interrupteurs	3

III.1) Définitions	3

III.2) Transitions	3

III.1) Réversibilité des interrupteurs:	3

III.2) Puissance lors des commutations :	4

IV) Les divers composants de puissance	4

IV.1) Généralités sur les composants de puissance	4

IV.2) Diodes	4

IV.3) Thyristors et Thyristors GTO et IGCT	5

IV.4) Les transistors bipolaires (1975)	6

IV.5) Les transistors à effet de champ à grille isolée : le MOSFET (1975-1980)	6

IV.6) IGBT (1985)	6

IV.7) Domaines d’utilisation	7

# Les Interrupteurs d’Électronique de puissance

## Introduction

L’électronique de puissance étudie le fonctionnement et la structure des divers convertisseurs utilisés en électrotechnique.

-L’électronique de puissance doit relier des sources à courant continu ou alternatif par des composants électroniques fonctionnant en interrupteurs.

On a donc un régime de commutation pour lequel les composants ont une faible dissipation de chaleur  et pour lequel le rendement est très bon.

## Les associations de sources

On doit relier entre elles uniquement des sources de nature contraire (source de tension et source de courant).

-un générateur de tension ne peut être court-circuité sous peine d’obtenir un courant ‘’infini’’.

-un générateur de courant ne peut être introduit dans une branche en circuit ouvert sous peine d’obtenir une tension ‘’infinie’’.

Sources de tension :fem de valeur constante ou fonction du temps, indépendante de la charge .(U=cte quel que soit I.)

Sources de courant : courant de valeur constante ou fonction du temps, indépendant de la charge).(I=cte quelle que soit U)

Les générateurs « pratiques   se rapprochent de cette définition.

En électronique de puissance, un générateur est dit de tension  s’il a une inductance interne assez faible pour :

-qu’il ne s’oppose pas aux rapides variations du courant i lors des commutations.

-que ces rapides variations ne produisent pas des pics ou des creux trop importants dans l’onde de tension u aux bornes.

Un générateur est dit de courant lorsqu’il a une inductance interne suffisamment grande pour que son courant i ne soit pas trop affecté par les rapides variations de tension à ses bornes  qui se produisent lors des commutations.

Une inductance joue le rôle de source de courant puisqu’elle s’oppose aux brusques variations de courant.

Un condensateur joue le rôle de source de tension puisqu’il s’oppose aux brusques variations de tension.

Les règles d’association découlent des propriétés suivantes :

-un générateur de tension ne peut être court-circuité sous peine d’obtenir un courant ‘’infini’’.

-un générateur de courant ne peut être introduit dans une branche en circuit ouvert sous peine d’obtenir une tension ‘’infinie’’.

Si on se trouve dans le cas de la figure a), on ne peut fermer K sans court-circuiter le générateur de tension équivalent (MET) e1-e2.

De même, dans la figure b, K ne peut à aucun moment être ouvert.

Les seules associations possibles sont celles qui établissent des connexions transitoires ou permanentes entre un générateur de tension et un générateur de courant, c’est à dire deux sources de types différents. (figure c et d)

L’association indirecte de deux sources de même type est cependant possible en passant par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs composants assurant l’interfaçage entre les générateurs correspondants.

On effectue un changement de nature de la source.

Pour transformer une source de tension continue en une source de courant continu , on met en série avec celle-ci une inductance L de valeur suffisante.

Pour transformer une source de courant continu en une source de tension continue, on met en parallèle avec celle-ci un condensateur de capacité C suffisante.

## Les interrupteurs

### Définitions

### Transitions

Les changements d’état d’un interrupteur résultent soit d’une évolution spontanée (diode, ouverture d’un thyristor) soit  d’une commande externe ou provoquée (transistor MOS ou IGBT...).Dans ce dernier cas, on dit que l’interrupteur est commandable.

Un interrupteur peut n’être commandable qu’à la fermeture ou qu’à l’ouverture (semi-commandable).

### Réversibilité des interrupteurs:

Un interrupteur est dit unidirectionnel s’il ne peut fonctionner que dans un seul

quadrant (non réversible, ni en tension ni en courant.)

Il est bidirectionnel total s’il peut fonctionner dans les quatre quadrants.

(réversibilité en tension et en courant.)

Les composants utilisés en général comme interrupteurs électroniques sont unidirectionnels en courant.

Si on veut un interrupteur réversible en courant, il faut associer les composants :

Exemple: Transistor+ diode en anti-parallèle.

### Puissance lors des commutations :

| La puissance reçue en convention récepteur est p=vK.iK>0. (puissance instantanée) Le composant est récepteur. Le point de fonctionnement ne peut se situer dans les quadrants 2 et 3 ce qui correspondraient à un fonctionnement générateur. La commutation entre 1 et 2 est forcément spontanée. |  |
| --- | --- |

Les pertes par commutation sont très réduites dans le cas de commutations spontanées. Elles peuvent être importantes pour les commutations provoquées ( passage de 1 à 3). Dans ces cas là, elles peuvent être diminuées en utilisant des CALC( circuit d’aide à la commutation).

Cas des composants réels :

Les composants réels ne vérifient qu’approximativement  les propriétés de l’interrupteur idéal.

vk=Vo chute de tension de conduction à l’état passant quand K fermé.

ik 0 à l’état bloqué. K ouvert.

Commutation non instantannée d’un état à l’autre :

t rd :"delay time", temps de retard entre la commande à la fermeture et le début de la variation de iK  (passage de IK à 90 % de sa valeur finale.)

tr :" rise time", temps de montée de IK de 10 % à 90 % de sa valeur finale.

ton= t rd +t r= durée complète de la commande à la fermeture.

t fd temps de retard entre la commande à l’ouverture et le début de la variation de iK  (passage de IK à 10 % de sa valeur finale.)

tf "fall time", temps de descente, entre 90 % et 10 % de la valeur initiale de IK.

toff= t fd +t f= durée complète de la commande à l’ouverture.

Pcom=1T0trvK.(t)iK(t)dt+0tfvK.(t)iK(t)dt

## Les divers composants de puissance

### Généralités sur les composants de puissance

Distinguons tout d’abord deux grandes catégories :

- les composants à jonction bipolaire permettant l’obtention de chutes de tension en conduction faibles mais dont le corollaire incontournable est l’existence de charges stockées.

- Les composants à effet de champ qui, inversement ne stockent pas de charges et sont donc très performants sur le plan dynamique, mais présentent le désavantage de chutes de tension en conduction élevées.

Outre la caractéristique statique, la caractéristique dynamique des interrupteurs en commutation est déterminante. En effet, la vitesse de ces commutations va prendre une importance considérable dans la conception de convertisseurs. Les phases d’amorçage, de blocage mais aussi de conduction et de repos sont sources de pertes. Il est alors nécessaire de calculer un radiateur pour chaque composant fonctionnant de la sorte. Les pertes par commutation vont bien entendu augmenter avec la fréquence (plus la fréquence est élevée, plus il y a des commutations par unité de temps). Il y a aussi des pertes par conduction (la tension au bornes des interrupteurs n’est pas rigoureusement nulle lorsqu’ils conduisent).

### Diodes

#### Principe

| - l'amorçage (mise en conduction). La diode est initialement polarisée en inverse et donc bloquée. On inverse la polarisation et le courant s'établit. Il y a un retard entre l’évolution de e et l'évolution du courant i. - le blocage (coupure du courant). La diode initialement passante est brutalement polarisée en inverse et le courant s'annule. Cette annulation se fait par valeur négative et non par valeur positive comme on pourrait s'y attendre. C'est ce que l'on appelle le recouvrement inverse de la diode. Ce phénomène résulte de l'excès de porteurs minoritaires de part et d'autre de la jonction lorsque celle-ci conduit. Lorsque la diode se bloque, ces charges doivent être évacuées ce qui demande du temps. trr est appelé temps de recouvrement inverse et représente la plus longue partie de cette commutation. |  |
| --- | --- |

L'aire hachurée représente la charge recouvrée que l'on note Qrr. Il faut noter que la surintensité inverse, Qrr et le trr dépendent de la vitesse de décroissance initiale du courant (di/dt). La surintensité et Qrr seront d'autant plus importantes que cette décroissance sera rapide alors que trr sera plus court.

#### Technologies

| Diodes PIN : composant bipolaire, son point fort est sa forte tenue en tension inverse : Uinverse | Useuil | ttransition |
| --- | --- | --- |
| 200 V | 0,85 V | 50 ns |
| 500 V | 1,4 V | 150 ns |
| 1000 V | 1,5 V | 300 ns |

Caractéristiques : pour I= 12 A

Ce courant renseigne sur la charge à évacuer

- Diode Schottky : composant à effet de champ, son point fort est sa faible tension de seuil et sont temps de commutation court

#### Règles de conduction

#### Exercices

Sur le PD2 et le PD3 à l’aide des annexes

- Déterminez les diodes passantes

- Tracez la tension de sortie en fonction du temps

### Thyristors et Thyristors GTO et IGCT

Il faut noter que, pour que le blocage soit effectif, il faut que le composant reste polarisé en inverse suffisamment longtemps, sinon, le thyristor se réamorce spontanément. Ce temps minimum, appelé tq est un facteur limitant, lorsque l'on veut réaliser des commutations à haute fréquence.

Les thyristors sont les interrupteurs qui permettent de faire transiter les puissances les plus importantes.

Rq1: Il existe des thyristors particuliers, commandables à l'amorçage et au blocage. On les appelle GTO ("gate turn off").

Rq2 : plus récemment des thyristors particuliers sont apparus, pouvant fonctionner à plus haute fréquence et engendrant moins de pertes : les IGCT

### Triacs

est équivalent à deux thyristors montés en opposition. Il n’existe qu’une gâchette et deux anodes.

### Les transistors bipolaires (1975)

• Lorsqu'on l'utilise en commutation et qu’il est passant, le transistor fonctionne dans la zone de saturation. Lorsqu’Ib est nul, le courant d'émetteur reste nul. En revanche, pour un courant de base Ib positif, on fait en sorte que le transistor fonctionne en zone saturée (cela dépend du courant que l'on cherche à imposer). Alors, la tension aux bornes de l'interrupteur est faible, ce qui est compatible avec ce type de fonctionnement.

• Pour simplifier, on utilise souvent une caractéristique statique idéalisée.

• En régime dynamique, les commutations ne sont pas instantanées. Il faut noter que, lorsque l'on commande le blocage du transistor, on ne se contente pas d'appliquer un courant de base nul (on fait en sorte de rendre ce courant négatif pour accélérer la commutation).

- td tps de retard (delay) pour que I atteigne 10% de sa valeur de conduction

- tr tps de de montée (rise) pour que I passe de 10% à 90% de sa valeur de conduction.

- tf tps de descente (fall) pour  que I passe de 90% à 10% de sa valeur de conduction.

On définit aussi ts, temps de stockage ("storage") nécessaire pour passer de l'instant où ib vaut 90% de sa valeur maximale à l'instant où I vaut 90% de sa valeur de conduction. On constate que les commutations occasionnent des pertes dans les interrupteurs (existence simultanée de i et u non nuls aux bornes des interrupteurs). De plus, comme la tension aux bornes du transistor n'est pas rigoureusement nulle lors de la conduction et il y aura aussi des pertes par conduction.

Ils permettent de commuter des tensions jusqu’à 1000 V et 1000 A

Ex : VCE = 500 V ; 	VCEinv = 1000 V	Imax =30 A	td+r = 100 ns	tf = 500 ns

### Les transistors à effet de champ à grille isolée : le MOSFET (1975-1980)

Cette fois, c'est la tension entre grille et source vgs qui va permettre de commander le transistor. Pour fonctionner en interrupteur, on fait travailler le transistor dans la zone ohmique (source de pertes) . Pour un transistor MOS à canal N, on fonctionne avec les caractéristiques suivantes.

On utilise souvent, pour simplifier, la caractéristique statique idéale qui est, pour un MOS à canal N, de la forme suivante Les caractéristiques dynamiques des MOS sont régies par des phénomènes capacitifs complexes donc ces transitions ne sont pas instantanées et occasionnent des pertes.

Il faut noter que la commande des MOS est plus simple à réaliser que celle des transistors bipolaires.

| Le MOSFET bénéficie d’une faible chute de tension et d’une très bonne dynamique et il s’avère donc efficace pour les moyennes puissances VDSmax | Données nominales | RdsON |
| --- | --- | --- |
| 200 V | 100 V – 40 A | 0,04  |
| 500 V | 500 V – 20 A | 0,3  |
| 1000 V | qqes A | qqes  |

### IGBT (1985)

Il s'agit d'un composant de structure proche de celle du MOS et qui s'emploie dans les mêmes conditions. La commande se fait notamment par l'intermédiaire d'une tension vge. Sa conception permet de limiter la tension à l'état passant par rapport au MOS. Son symbole est le suivant:

| L’IGBT peut travailler à fréquence élevée, sa tension de seuil est faible mais sa commande est difficile. VDSmax | Vseuil | t |
| --- | --- | --- |
| 1500 V | 2,5 à 4 V | 1 à 2 µs |
| 600 V | 2,5 V | 0,2 µs |

Il rassemble les avantages du bipolaire (faible chute de tension et fort tenue en tension) et la facilité de commande de l’effet de champ

### Domaines d’utilisation